{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["电气工程","内装工程"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"电气工程","index":0,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,0,12,6],[13,0,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[31,2,31,3],[31,4,31,5],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[33,4,33,5],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[35,2,35,3],[35,4,35,5],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[41,2,41,3],[41,4,41,5],[42,2,42,3],[42,4,42,5],[43,2,43,3],[43,4,43,5],[44,2,44,3],[44,4,44,5],[45,2,45,3],[45,4,45,5],[46,2,46,3],[46,4,46,5]]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：西安电子科技大学文创店室内装修项目--电气工程",null,null,"专业：电气设备安装工程",null,"第 1 页  共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位",null,"工程数量"]
[null,"1","强电"]
[1,"030212003001","电气配线\u007f\n[项目特征]\n1.配线形式:穿管敷设\n2.导线型号、材质、规格:BV-4\n[工作内容]\n1.配线\n2.管内穿线",null,"m",null,101.7]
[2,"030212001001","电气配管\u007f\n[项目特征]\n1.名称:PC20\n[工作内容]\n1.电线管路敷设\n2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装\n3.防腐油漆\n4.接地",null,"m",null,33.9]
[3,"030212002001","线槽\u007f\n[项目特征]\n1.规格:线管刻槽\n[工作内容]\n1.安装\n2.油漆",null,"m",null,11.2]
[4,"030213004001","荧光灯\u007f\n[项目特征]\n1.名称:平板灯\n[工作内容]\n1.安装",null,"套",null,13]
[5,"030204031001","小电器\u007f\n[项目特征]\n1.名称:暗插座\n[工作内容]\n1.安装\n2.焊、压接线端子",null,"套",null,8]
[null,"2","弱电"]
[6,"030212001002","电气配管\u007f\n[项目特征]\n1.名称:PC20\n[工作内容]\n1.电线管路敷设\n2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装\n3.防腐油漆\n4.接地",null,"m",null,20]
[7,"031103017001","4对双绞电缆\u007f\n[项目特征]\n1.规格:UTP6\n2.敷设环境:穿管敷设（暂估量）",null,"m",null,20]
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：西安电子科技大学文创店室内装修项目--电气工程",null,null,"专业：电气设备安装工程",null,"第 2 页  共 2 页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位",null,"工程数量"]
[null,null,"[工作内容]\n1.敷设、测试"]
[8,"031103024001","单口屏蔽八位模块式信息插座\u007f\n[项目特征]\n1.型号:信息插座(双口)\n[工作内容]\n1.安装、卡接\n2.调试",null,"个",null,1]

{"sheet":"内装工程","index":1,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[9,0,9,6],[10,0,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,6],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[18,0,18,6],[19,0,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,0,28,6],[29,0,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[31,2,31,3],[31,4,31,5],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[33,4,33,5],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[35,2,35,3],[35,4,35,5],[36,2,36,3],[36,4,36,5],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[38,2,38,3],[38,4,38,5],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[41,2,41,3],[41,4,41,5],[42,2,42,3],[42,4,42,5],[43,2,43,3],[43,4,43,5],[44,2,44,3],[44,4,44,5],[45,2,45,3],[45,4,45,5],[46,2,46,3],[46,4,46,5],[47,2,47,3],[47,4,47,5],[48,2,48,3],[48,4,48,5],[49,2,49,3],[49,4,49,5],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[51,2,51,3],[51,4,51,5],[52,2,52,3],[52,4,52,5],[53,2,53,3],[53,4,53,5],[54,2,54,3],[54,4,54,5],[55,2,55,3],[55,4,55,5],[56,2,56,3],[56,4,56,5],[57,2,57,3],[57,4,57,5],[58,2,58,3],[58,4,58,5],[59,2,59,3],[59,4,59,5],[60,2,60,3],[60,4,60,5]]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：西安电子科技大学文创店室内装修项目--内装工程",null,null,"专业：土建工程",null,"第 1 页  共 4 页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位",null,"工程数量"]
[1,"040801006001","拆除砖石结构\n[项目特征]\n1.拆除原墙体\n2.其他:满足设计图纸及规范要求\n[工程内容]\n1.拆除\n2.运输",null,"m3",null,14.4]
[2,"AB002","拆除面层\n[项目特征]\n1.拆除原原墙乳胶漆面层\n2.其他:满足设计图纸及规范要求\n[工程内容]\n1.拆除\n2.运输",null,"m2",null,85.66]
[3,"AB001","垃圾外弃\n[项目特征]\n1.垃圾外弃\n2.其他:满足设计图纸及规范要求\n[工程内容]\n1.运输",null,"m3",null,16.97]
[4,"020209001001","轻钢龙骨隔墙 详节点图 WL-01\n[项目特征]\n1.12mm石膏板墙面\n2.轻钢龙骨竖龙骨\n3.12mm石膏板墙面\n4.V型31×31金属护角条 用填缝剂填平，自攻螺钉\n5.其他:满足设计图纸及规范要求\n[工程内容]\n1.基层清理\n2.龙骨安装\n3.面层铺贴\n4.材料运输",null,"m2",null,20.31]
[5,"020201001001","乳胶漆墙面\n[项目特征]\n1.乳胶漆两遍\n2.满刮腻子两遍\n3.原墙乳胶漆打磨部分铲除，另计\n4.其他:满足设计图纸及规范要求\n[工程内容]\n1.基层清理\n2.砂浆制作、运输\n3.底层抹灰\n4.抹面层\n5.喷刷油漆、涂料",null,"m2",null,118.72]
[6,"020201001002","艺术漆墙面\n[项目特征]\n1.艺术漆两遍\n2.满刮腻子两遍",null,"m2",null,70.16]
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：西安电子科技大学文创店室内装修项目--内装工程",null,null,"专业：土建工程",null,"第 2 页  共 4 页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位",null,"工程数量"]
[null,null,"3.原墙乳胶漆打磨部分铲除，另计\n4.其他:满足设计图纸及规范要求\n[工程内容]\n1.基层清理\n2.砂浆制作、运输\n3.底层抹灰\n4.抹面层\n5.喷刷油漆、涂料"]
[7,"020207001001","装饰板墙面\n[项目特征]\n1.洞洞板\n3.其他:满足设计图纸及规范要求，面积为长*高面积\n[工程内容]\n1.运输\n2.安装",null,"m2",null,12.55]
[8,"020601018001","货架\n[项目特征]\n1.货架长5.1米，高2米，宽0.3米\n2.柜体采用OSB板\n3.其他:满足设计图纸及规范要求，面积为长*高面积\n[工程内容]\n1.运输\n2.安装",null,"m2",null,10.2]
[9,"020601018007","货架\n[项目特征]\n1.货架长6.1米，高2米，宽0.3米\n2.柜体采用OSB板\n3.其他:满足设计图纸及规范要求，面积为长*高面积\n[工程内容]\n1.运输\n2.安装",null,"m2",null,12.2]
[10,"020601018002","货架\n[项目特征]\n1.货架长3.45米，高1.78米，宽0.6米\n2.柜体采用OSB板\n3.其他:满足设计图纸及规范要求，面积为长*高面积\n[工程内容]\n1.运输\n2.安装",null,"m2",null,6.14]
[11,"020601018003","货架\n[项目特征]\n1.货架长1米，高0.8米，宽0.6米\n2.柜体采用OSB板\n3.其他:满足设计图纸及规范要求，面积为长*高面积",null,"m2",null,0.8]
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：西安电子科技大学文创店室内装修项目--内装工程",null,null,"专业：土建工程",null,"第 3 页  共 4 页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位",null,"工程数量"]
[null,null,"[工程内容]\n1.运输\n2.安装"]
[12,"AB005","亚克力广告字\n[项目特征]\n1.镌字材料品种:亚克力广告字\n2.其他:满足设计图纸及规范要求\n[工作内容]\n1.字制作\n2.运输、安装",null,"m2",null,8]
[13,"020601015001","展台\n[项目特征]\n1.展台长1.2米，高2米\n2.柜体采用OSB板\n3.其他:满足设计图纸及规范要求，面积为投影面积\n[工程内容]\n1.运输\n2.安装",null,"个",null,1]
[14,"020601016001","收银台\n1.收银台长1.8米，宽0.6米\n2.柜体采用OSB板\n3.其他:满足设计图纸及规范要求，面积为投影面积\n[工程内容]\n1.运输\n2.安装",null,"m",null,1.8]
[15,"020601018004","圆形货架\n1.圆形货架直径1.8米，高1.2米\n2.柜体采用OSB板\n3.其他:满足设计图纸及规范要求，面积为投影面积\n[工程内容]\n1.运输\n2.安装",null,"㎡",null,5.09]
[16,"020601018005","方形货架\n1.货架长2米，宽1.2米，高0.9米\n2.柜体采用OSB板\n3.其他:满足设计图纸及规范要求，面积为投影面积\n[工程内容]\n1.运输\n2.安装",null,"㎡",null,4.8]
[17,"020601018006","圆柱形货架\n1.圆柱形货架直径1米,高1.8米\n2.柜体采用OSB板\n3.其他:满足设计图纸及规范要求，面积为展开面面积\n[工程内容]",null,"㎡",null,1.41]
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：西安电子科技大学文创店室内装修项目--内装工程",null,null,"专业：土建工程",null,"第 4 页  共 4 页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"计量单位",null,"工程数量"]
[null,null,"1.运输\n2.安装"]
[18,"AB003","办公桌\n1.办公桌，配4把椅子\n2.其他:满足设计图纸及规范要求\n[工程内容]\n1.运输",null,"套",null,1]
[19,"AB004","洽谈桌\n1.洽谈桌，配4把椅子\n2.其他:满足设计图纸及规范要求\n[工程内容]\n1.运输",null,"套",null,2]